Дата                     Смена                           Время проверки                        ФИО                        .

| № | Что/где | Статус/значение | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сирена д.96 |  | Молчит |
| 2 | Сигнал СКУ |  | Отсутствует |
| 3 | Интенс. пучка/растяжка |  |  |
| 4 | Т+/сброс |  |  |
| 5 | Программа GAMS |  | Running, no error |
| 6 | Прием событий |  | Running |
| 7 | Запись на CASTOR |  | Running |
| 8 | Спасти гистограммы |  | периодически |
| 9 | Магнит |  | 4.000+-0.001 кА Solarton |
| 10 | HV ГАД, Hodo, Sci (5 ист.) |  |  |
| 11а | Подпитка Hodo |  | светит непр. |
| 11б | Подпитка ГАД |  | светит непр. |
| 11в | Подпитка TGuard |  | светит непр. |
| 11г | Подпитка Sci |  | НЕ светит |
| 12а | Колл. К1 |  |  |
| 12б | Колл. К1 |  |  |
| 12в | Колл. К7 |  |  |
| 13 | МОЭ |  | В журнал, см. режим |
| 14 | Верт. корр. МК4 |  | В журнал, см. режим |
| 15 | P(Ar) в магистрали |  |  |
| 16 | P по 3-м манометрам |  |  |
| 17а | Ротаметр Ar DC |  |  |
| 17б | CH4 DC |  |  |
| 17в | Ar PC |  |  |
| 17г | Ar DT |  |  |
| 17д | CH4 DT |  |  |
| 18 | Ротаметры распред. в DC |  |  |
| 19 | Нагреватели 1 и 2 |  | Теплые |
| 20 | Питание РРГ |  | Включено |
| 21 | Булькалки |  | По списку |
| 22 | Питание Ch-28 – 3 источника |  | Включены |
| 23а | НВ-питание ПК (новые ИП) |  | Вкл., V согласно надписям |
| 23б | НВ-питание ПК (старые ИП) |  | Вкл. согл. надписям, LEDs on |
| 24 | P(CH4) в баллоне |  | >10 атм. (1/2 первого деления) |
| 25а | P(фреон) |  | 0.2 – 0.3 |
| 25б | W(фреон) |  |  |
| 26 | КС-50 |  | Работает устойчиво, без отключений (нет? – какие P?) |